## info
2024年度惠泉公司计量检测仪器校准报价单
序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 精度等级 | 计价 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 服务方式 | 备 注
1 | 数显推拉力计 | SH-100 |  | 台 | 1 |  |  | 下厂
2 | 电子秤（台秤） | ≤300Kg |  | 台 | 15 |  |  | 下厂
3 | 二等标准水银温度计 | 二等 | ±0.1℃ | 支 | 12 |  |  | 送检
4 | 直流电阻箱 | ZX25a型 | 0.02级 | 台 | 1 |  |  | 送检
5 | 精密压力表 |  | 0.4级 | 台 | 1 |  |  | 送检
6 | 数字压力表 | ≤4MPa | 0.2级 | 个 | 5 |  |  | 送检
7 | 数字万用表 | FLUKE8845A | 6位半 | 台 | 1 |  |  | 送检
8 | 制冷恒温槽 | RTS-30 | -30～90℃，0.01℃ | 点 | 1 |  |  | 下厂
9 | 恒温水槽 | HTS-95 | 室温+10～90℃，0.01℃ | 点 | 1 |  |  | 下厂
10 | 恒温油槽 | HTS-300A | 90～300℃，0.01℃ | 点 | 1 |  |  | 下厂
11 | 紫外可见分光光度计 | TU-1950 | 200～1000nm | 台 | 2 |  |  | 下厂
12 | 酸度计 | 828 |  | 台 | 3 |  |  | 下厂
13 | 电导率仪 | DDS-307W |  | 台 | 2 |  |  | 下厂
14 | 电子天平 | BP3002-S | 0～3100g | 台 | 8 |  |  | 下厂
15 | 浊度计 | Vos Rota 90/25 |  | 台 | 3 |  |  | 下厂
16 | 整箱抗压试验机 | PN-CT50KA | 0.1～20KN | 台 | 1 |  |  | 下厂
17 | 机械秒表 | 504 |  | 个 | 8 |  |  | 送检
18 | 单视窗恒温循环水槽 | N2-18WRC |  | 台 | 1 |  |  | 下厂
19 | ZF麦汁煮沸色度实验器 | ZF-6 | 0～150℃ | 台 | 1 |  |  | 下厂
20 | 糖化仪 | MA002 | 0～100℃ | 台 | 2 |  |  | 下厂 | （测2点）
21 | 电热鼓风干燥箱 | CS101-2EBN | 10～300℃ | 台 | 2 |  |  | 下厂
22 | 立式压力蒸汽灭菌器 | YXQ-LS-50SII |  | 点 | 2 |  |  | 下厂
23 | 卧式压力蒸汽消毒器 | YXQWY-21.600Ⅱ |  | 点 | 1 |  |  | 下厂
24 | 电热恒温水浴箱 | 420-B | 0～40℃ | 台 | 2 |  |  | 下厂
25 | 生化培养箱 | LRH-250A | 5～50℃ | 台 | 6 |  |  | 下厂
26 | 啤酒瓶耐内压测试机 | BY99 | 0～6MPa | 台 | 1 |  |  | 下厂
27 | 啤酒瓶抗冲击测试仪 | CSJ | 0～2.4J | 台 | 1 |  |  | 下厂
28 | 游标卡尺 | ≤600mm |  | 把 | 3 |  |  | 送检
29 | 钢直尺 | ≤600mm |  | 把 | 1 |  |  | 送检
30 | 玻璃瓶垂直轴偏差测定仪 | KJZ-VAT-300 | 0.00～10.00mm | 台 | 1 |  |  | 下厂
31 | 霍尔效应测厚仪 | MBT-200 | 0.001～4.570mm | 台 | 1 |  |  | 送检
32 | 埋头度测定仪 | CSG-200 | 0～11.95mm | 台 | 1 |  |  | 下厂
33 | 罐内涂膜完整性测定仪 | DER-400 | 0.00～100mA | 台 | 1 |  |  | 下厂
34 | FWG-100-d空罐翻边宽度测定仪 | FWG-100-d | 0.00～4.87mm | 台 | 1 |  |  | 下厂
35 | 定氮仪KELTEC 8400 |  | 0.1-200mg | 台 | 1 |  |  | 下厂
36 | 低温恒温槽 | DKB-1915 |  | 台 | 2 |  |  | 下厂
37 | 程控啤酒保质期试验恒温槽 | XT5208-BSF20 |  | 台 | 1 |  |  | 下厂
38 | 高度卡尺 | （0～300）mm | 0.02 mm | 支 | 1 |  |  | 送检
39 | 外径千分尺 | （0～25）mm | 0.01 mm | 支 | 1 |  |  | 送检
40 | 钢卷尺 | （0～3.5）m |  | 只 | 1 |  |  | 送检
41 | 砝码 | 1、10g | F2等级 | 个 | 5 |  |  | 送检
42 | 砝码 | 50g | F2等级 | 个 |  |  |  | 送检
43 | 砝码 | 100g | F1等级 | 个 |  |  |  | 送检
44 | 砝码 | 1、2、5Kg | M1等级 | 个 | 9 |  |  | 送检
45 | 温湿度计 |  |  | 支 | 8 |  |  | 送检
46 | CEBT-200罐和盖耐压综合检测仪 |  |  | 台 | 2 |  |  | 下厂
47 | 电脑测控压缩试验仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | 下厂
48 | BLT-100瓶盖漆膜损耗仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | 下厂
49 | 油墨印刷耐磨试验仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | 下厂
50 | 超声波清洗机 |  |  | 台 | 1 |  |  | 下厂
| 检测费用合计（元） |  |  |  | 128 |  |  | （含税6%）
| 报价单位（盖章）： |  |  | 报价（人民币大写）：
| 联系人： |  |  | 联系电话：