## Sheet1
容灾机房UPS不间断电源外置电池组报价单
序号 | 品名 | 品牌 | 规格 | 生产日期批次 | 数量 | 单价（含13%增值税） | 金额（含13%增值税）
1 | 铅酸蓄电池 |  | 12v100ah |  | 32
投标公司名称： （盖章）
联系人： |  |  |  |  | 联系方式：
注： 1、可兼容现有电池柜和山特UPS主机6KS。需是近两个月内生产上市的电池。 2、包含现场安装调试，成功通电。以市电断电逆变成功，能为负载正常续电为准。 3、包含旧电池回收。